## Catalogue Analyses à la carte
Analyses / matrices | Quantité requise | Documents de référence
Analyses de sols et supports de cultures
Analyses physiques
Humidité équivalente à pF 4.2, pF 3.0 ou < 3.0 | 5-15g | PROCEDURE N° POPS35 - ISO 11274
Densité apparente | 100-300g | NA
Densité réelle | 20-60g
Perte au feu à 500°C | 5-15g
Oligo-éléments
Fe, Cu, Mn, Zn (extraction DTPA) | 20-60g | PROCEDURE N° POPS29 - NF X 31-121
Soufre assimilable (CaCl2 0.01N) | 5-15g | NA
Bore soluble à l'eau chaude | 20-60g | PROCEDURE N° POPS30 - NORME NF X 31-122
Eléments amorphes
Fe et Al (extrait Citrate Bicarbonate Dithionite) | 1-3g | POPS37
Fe et Al (extrait Oxalate d’ammonium à pH 3.0) | 1-3g
Fe, Al (extrait Pyrophosphate de sodium) | 0,5-1,5g
Fer libre (DEB) | - | NA
Al extractible à pH 4.8 | -
Mn facilement réductible | -
Analyses de Matériel Végétal
Eléments totaux
Silice par minéralisation et dosage (ICP-OES) | 0,5-1,5g | PROCEDURE N° POPV11
Minéralisation des huiles pour dosage des éléments totaux (ICP-OES) | 10-30g | PROCEDURE N° POPV12

## Méthodes Sols
Mesure du point de flétrissement et des humidités équivalentes. CODE INTERNE: PROCEDURE N° POPS35 - ISO 11274 Principe Il s’agit de caractériser l’état du système terre /eau en mesurant la force avec laquelle la phase solide retient la phase liquide. La technique utilisée consiste à appliquer une pression de gaz inerte à un échantillon de terre humide afin d’extraire toute la phase liquide retenue dans un système d’extracteur à plaques de pression. Les principaux pF déterminés sont : pF 4.2 (16 bars) pF 3.0 (1 bar) pF 2.5 (0.3 bars)
Dosage des oligo-éléments – Fe, Cu, Mn, Zn – Méthode au DTPA. CODE INTERNE: PROCEDURE N° POPS29 - NF X 31-121 Extraction par une solution CaCl2, DTPA et triéthanolamine à pH 7.30 pendant deux heures à 20°C dans un rapport 1/2. Dosage des éléments par spectrométrie ICP
Bore soluble à l’eau bouillante : CODE INTERNE: PROCEDURE N° POPS30 - NORME NF X 31-122 L’extraction est réalisée en mettant au contact 50 g de sol avec 100 ml d’eau distillée. L’ensemble est porté à ébullition pendant 5 mn sous réfrigérant à reflux. Après filtration, le bore peut être déterminé par spectrométrie ICP
Extraction du Fe, Al, Si dans les sols andiques : CODE INTERNE : POPS37 • Méthode CBD (Citrate-Bicarbonate-Dithionite) • Méthode oxalate d’ammonium à pH3.0 • Méthode pyrophosphate de Na Un certain nombre d’analyses peuvent être réalisées sur demande.

## Méthodes Végétaux
Silice : Minéralisation et dosage. CODE INTERNE: PROCEDURE N° POPV11 Cette méthode s’applique à tout matériel végétal ou ligneux dont le taux de silice est trop faible pour être déterminé précisément par la méthode gravimétrique ou dont la quantité d’échantillon disponible pour la prise d’essai est trop réduite. Principe: La mise en solution du silicium est réalisée par calcination de l’échantillon à 500°C puis dissolution des cendres de l’échantillon par un mélange d’acides fluorhydrique et chlorhydrique. La silice est présente dans la plante sous forme de SiO2 ; dans les cendres, elle réagit à froid avec HF pour former de l’acide hexafluorosilicique selon la réaction : SiO2 + 6HF ⎟ H2SiF6 + 2H2O Il est important de travailler à froid afin d’éviter des pertes par volatilisation sous forme de SiF4. L’analyse du silicium est effectuée par spectrométrie d’émission plasma (ICP).
Minéralisation des huiles. CODE INTERNE: PROCEDURE N° POPV12 Cette méthode s’applique aux huiles et aux corps gras pour réaliser le dosage des éléments minéraux tels que P, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn et B par spectrométrie d’émission plasma (ICP). Minéralisation: Les échantillons doivent être conditionnés dans des flacons hermétiques et homogénéisés avant d’effectuer la prise d’essai. 5 à 10 g d’échantillon sont pesés dans un bécher de 100ml et recouverts d’un verre de montre, puis placés dans un four à moufle froid. La minéralisation est effectuée en montant progressivement la température jusqu’à 300°C que l’on maintient pendant 24 h, puis en réalisant des paliers à 350°C, 400°C puis 450°C, chaque d’eux étant maintenu pendant 4h. La minéralisation est terminée après avoir effectué un dernier palier de 4 h à 475°C. Les cendres sont dissoutes par 4 ml de HCl au ½ . La filtration est réalisée sur filtre rapide dans des fioles jaugées de 50ml. Le dosage des éléments minéraux est réalisé par spectrométrie d’émission plasma (ICP).